新疆财政支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：中央水污染防治专项资金

实施单位（公章）：自治区环境保护厅本级

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：   2019年7月15日

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

根据中央水染防治专项资金安排，分配1.76亿元工作经费用于开展该项工作。资金主要用于持续推进自治区水污染防治各项任务落实，用于实施乌鲁木齐河湖生态环境保护项目（3000万元）、阿瓦提县污水处理厂建设工程项目（4000万元）、阿勒泰市供水系统新建、改造工程项目（6020万元）、博州精河县污水中水回用项目（2280万元）、塔城地区额敏县污水处理厂升级改造项目（2300万元）。

（二）自治区内分解下达预算和绩效目标情况

自治区无资金下达。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据《水污染防治专项2018年度实施方案编制提纲》的要求和《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》，进一步分析自治区水污染防治工作存在的主要问题，指导已纳入中央项目储备库地州市按要求开展水污染防治项目申报工作。

（二）组织过程

根据相关地州市申报项目情况，由自治区环境保护科学研究院组织专家进行项目评审，提交评审报告，提交厅长专题会研究讨论，形成最终意见报厅务会研究，经厅务会研究后报送厅党组会研究决定资金是否拨付。

（三）分析评价

下达资金的项目加强项目前期工作管理，在组织过程中达到预期目标。

三、综合评价结论

下达资金的项目加强项目管理、资金使用、监管等方面的工作，达到预期的绩效，项目预期完成90%以上。

四、绩效目标实际情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据中央水染防治专项资金安排，分配1.76亿元工作经费用于开展该项工作，项目资金均已拨付到位。

2.项目资金执行情况分析

（1）截至2018年12月，阿瓦提县污水处理厂建设工程项目已实际使用资金4000万元。

（2）乌鲁木齐河湖生态环境保护项目3000万元。

（3）阿勒泰市供水系统新建、改造工程项目6020万元。

（4）博州精河县污水中水回用项目2280万元由于冬季不能施工的原因资金还未拨付到项目单位，目前项目资金还在县财政。

（5）由于多次催促塔城地区，至今未上报绩效报告和自评表，无法确定项目经费使用情况。

3.项目资金管理情况分析

按照财政部 原环境保护部《关于引发水污染防治专项资金管理办法的通知》（财建〔2016〕864号）和《水污染防治专项资金绩效评价办法》（财建〔2017〕3号）等有关要求，重点对重点流域、重点区域水污染防治，良好水体生态环境保护等水污染防治项目进行资金支持。目建设资金实行资金专户储存、专户管理，项目资金全面实施预算管理，专款专用，单独核算。在资金使用和管理上，根据投资计划和进度，实行资金报批制。在审批中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。同时要尽一切努力，保证各阶段配套资金足额到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

（一）阿瓦提县污水处理厂建设工程项目

新建一座排放标准一级A标准的污水处理厂，污水处理量15000立方米/日，受益人口26万人，减少废水排放量292万吨，收集污泥450吨，标准满足技术发展要求15年。目前工程已全部完工，项目实施后，可有效改善废水无序排放现象，水环境明显改善，并有效减少乱排乱放问题，减少对河流水质影响。

（二）乌鲁木齐河湖生态环境保护项目

1.乌鲁木齐市红雁池二级保护区生活污水收集管网建设工程项目

减少排放污水28.35万吨，污染物质BOD量每年可减少50.46吨，COD 量每年将减少116.23吨，悬浮物每年将减少约49.61吨，NH3-N 7.00吨/年，TP 0.85吨/年。

2.永丰乡区域污水收集利用工程项目

预计消减量为COD60吨/年、SS7.3吨/年、NH3-N5吨/年、TP0.74吨/年。项目已于2018年9月底完工，正在调试运行阶段。根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标的设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（三）阿勒泰市供水系统新建、改造工程

新建净水厂1座，目前已完成工程量的70%，应完成管网建设38439米，实际完成25404米，由于进入冬季暂停施工；已完成1座净水厂改造和2座调节池的建设工作，受益人口10万人。通过克兰河饮用水源地生态修复与建设工程，有效的控制农业源、生活源和畜禽养殖业污染源对克兰河饮用水源地的污染，可以最大限度地降低人类活动对饮用水源地的影响，消除水源地环境安全隐患，保障饮用水源地安全。最终实现供水数量近期2.5万m3/d、水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求、保护区规范化建设完成率100%，环境风险防控能力显著提升。

（四）博州精河县污水中水回用项目

新建80万立方米蓄水池1座，中水管道13.7公里，1万亩生态林及管网建设，2座提升泵站，中水处理及回用率30万元/年。该项目投入使用后将有效提高城市污水再生利用率，改善水环境，建立安全可靠的再生水供给系统，实现再生水的合理利用，充分利用水资源，节约水资源，减少环境污染负荷。

（2）项目完成质量

5个项目已完成4个，均达到项目绩效目标的要求，经现场检查核对，4个项目均符合项目管理的要求。

（3）项目实施进度

4个项目已全部完成，额敏县污水处理厂提标改造项目虽工程已完工，但申报项目与实际不符，未变更中央项目储备库。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

项目实施后不产生经济效益。

（2）项目实施的社会效益分析

有效提高公众生态环境保护意识。

（3）项目实施的生态效益分析

实施项目地州市河流、湖库、饮用水水源地水环境质量持续稳定。

（4）项目实施的可持续影响分析

根据国务院《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）和《自治区水污染防治工作方案》（新政发[2016]21号）要求，持续推进自治区水污染防治工作，不断提高全区河流、湖库饮用水水源地的水质。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

5个项目绩效目标基本全部完成，针对塔城地区额敏县污水处理厂提标改造项目，将督促塔城地区尽快按照国家要求对中央项目储备库进行滚动变更。

六、绩效自评结果应用和公开情况

项目绩效自评结果在项目所在地相关网站具有公开。

七、主要经验及做法、存在问题和建议

督促相关实施单位严格按照财政资金相关管理规定和工作预算实施方案使用资金，并定期开展资金使用情况调度、检查。存在的问题主要为：部分资金存在执行率不高现象。

八、其他需要说明的问题

无

九、附表

《项目支出绩效目标自评表》